Информация на официальном сайте ООО «Ипподромное»: www.ippodromnoe.ru

ПЛАН мероприятий  на 2015г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Шишкова,70А | п.м. | 400 | май |  |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 480 | май |  |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май |  |
| 4 | Покраска оборудования спортплощадки |  | п.м. | 100 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 9 | Посадка цветов |  | кв.м. | 620 | май |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 26 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  |  | июнь-сентябрь |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий  на 2015г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Шишкова,70 | п.м. | 400 | май |  |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 280 | май |  |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 150 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 250 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 250 | май-июль |  |
| 9 | Посадка цветов |  | кв.м. | 120 | май |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 26 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  |  | июнь-сентябрь |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий  на 2015г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Ул.Торпедо,34 | п.м. | 100 | май |  |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 50 | май |  |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май |  |
| 4 | Озеленение |  | кв.м. | 15 | июнь |  |
| 5 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 30 | май-июнь |  |
| 6 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 9 | Ремонт оборудования дет площадки |  | п.м. | 30 | май |  |
| 10 |  |  | кв.м. | 620 | май |  |
| 11 | Установка дополнительного ограждения на детской площадке |  | п.м. | 5 | май-июнь |  |
| 12 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 23440 | август |  |
| 13 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 120 | 3р/нед |  |
| 14 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 15 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 16 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 17 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 18 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 84 | ежеквартально |  |
| 19 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 20 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 21 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 15 | май-июнь |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 25 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 26 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 2 | апрель |  |
| 32 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  | 45 | июнь |  |
| 33 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий  на 2015г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Ул.Е.Зеленко,34 | п.м. | 100 | май |  |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 50 | май |  |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май |  |
| 4 | Озеленение |  | кв.м. | 15 | июнь |  |
| 5 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 30 | май-июнь |  |
| 6 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 7 | Ремонт оборудования дет площадки |  | п.м. | 30 | май |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 23440 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 120 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 84 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 20 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 21 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 23 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 2 | апрель |  |
| 24 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  | 45 | июнь |  |
| 25 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий  на 2015г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Рабочий проспкт,100 | п.м. | 400 | май |  |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 480 | май |  |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май |  |
|  | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 5 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 6 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 7 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 9 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 10 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 11 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 12 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 13 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 14 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 15 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 16 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 17 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 18 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 19 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 20 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 22 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 23 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  |  | июнь-сентябрь |  |
| 24 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.