Расчет тепловой энергии, затраченной для отопления  дома  № 53 по Московскому проспекту

Январь 2011г.

14571  х 8037 / 7000 = 16729,59 кг.у.т.

где 14571 куб.м. – газ, потребленный котельной

8037 ккал / куб.м.-  среднемесячная теплота сгорания

7000 ккал / кг – теплотворная способность условного топлива

16729,59 / 151,4 = 110,5 Гкал – выработка тепловой энергии

где  151,4 кг.у.т. / Гкал – удельный расход топлива

Собственные нужды котельной 0,32 % - 0,35 Гкал

Полезный отпуск в сеть 110,5 – 0,35 = 110,15 Гкал

110,15 Гкал – затраченное количество тепловой энергии на отопление дома

110,15 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0184 Гкал / кв.м. – норма потребления

Февраль 2011г.

15172  х 8090 / 7000 = 17534,5 кг.у.т.

где 15172 куб.м. – газ, потребленный котельной

8090 ккал / куб.м.-  среднемесячная теплота сгорания

7000 ккал / кг – теплотворная способность условного топлива

17534,5 / 151,4 = 115,82 Гкал – выработка тепловой энергии

где  151,4 кг.у.т. / Гкал – удельный расход топлива

Собственные нужды котельной 0,32 % - 0,37 Гкал

Полезный отпуск в сеть 115,82 – 0,37 = 115,45 Гкал

115,45 Гкал – затраченное количество тепловой энергии на отопление дома

115,45 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0192 Гкал / кв.м. – норма потребления

Март 2011г.

13014  х 8068 / 7000 = 14999,56 кг.у.т.

где 13014 куб.м. – газ, потребленный котельной

8068 ккал / куб.м.-  среднемесячная теплота сгорания

7000 ккал / кг – теплотворная способность условного топлива

14999,56 / 151,4 = 99,07 Гкал – выработка тепловой энергии

где  151,4 кг.у.т. / Гкал – удельный расход топлива

Собственные нужды котельной 0,32 % - 0,32 Гкал

Полезный отпуск в сеть 99,07 – 0,32 = 98,75 Гкал

98,75 Гкал – затраченное количество тепловой энергии на отопление дома

98,75 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0164 Гкал / кв.м. – норма потребления

Апрель 2011г.

5184  х 8121 / 7000 = 6014,18 кг.у.т.

где 5184 куб.м. – газ, потребленный котельной

8121 ккал / куб.м.-  среднемесячная теплота сгорания

7000 ккал / кг – теплотворная способность условного топлива

6014,18 / 151,4 = 39,72 Гкал – выработка тепловой энергии

где  151,4 кг.у.т. / Гкал – удельный расход топлива

Собственные нужды котельной 0,32 % - 0,13 Гкал

Полезный отпуск в сеть 39,72 – 0,13 = 39,59 Гкал

39,59 Гкал – затраченное количество тепловой энергии на отопление дома

39,59 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,007 Гкал / кв.м. – норма потребления

Внимание !

Уважаемые собственники!

С начала отопительного сезона 2010г. фактически затрачено тепловой энергии на отопление дома по адресу: Московский проспект, 53

2010г.

Октябрь   50,61 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,009 Гкал/ кв.м. – норма потребления дома

Ноябрь      64,8 Гкал / 5986,2  кв.м. = 0,011 Гкал/ кв.м. – норма потребления дома

Декабрь   97,54 Гкал / 5986,2  кв.м. = 0,016 Гкал/ кв.м. – норма потребления дома

Итого: 212,95 / 5986,2 = 0,036 Гкал / кв.м.

2011г.

Январь   110,15 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0184 Гкал / кв.м. – норма потребления

Февраль 115,45 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0192 Гкал / кв.м. – норма потребления

Март        98,75 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,0164 Гкал / кв.м. – норма потребления

Апрель     39,59 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,007 Гкал / кв.м. – норма потребления

Итого: 363,94 Гкал / 5986,2 кв.м. = 0,061 Гкал / кв.м.

Собственникам помещений дома начисление за отопление выставлялось равными долями

2010г.                                                                   2011г.

Октябрь – 0,012 Гкал / кв.м.                             Январь –  0,012 Гкал / кв.м.

Ноябрь  -  0,012 Гкал / кв.м.                             Февраль - 0,012 Гкал / кв.м.

Декабрь - 0,012 Гкал / кв.м.                              Март -      0,012 Гкал / кв.м.

Апрель –  0,012 Гкал / кв.м.

Итого:      0,036 Гкал / кв.м.                              Итого:       0,048 Гкал / кв.м.

Разность между фактическим потреблением тепловой энергии  офисами  за 3 месяца 2010г. и нормативным составляет   0,036 – 0,036 = 0 Гкал / кв.м.

Разность между фактическим потреблением тепловой энергии  офисами  за 4 месяца 2011г. и нормативным составляет   0,061 – 0,048 = 0,013 Гкал / кв.м.

Поэтому согласно  Постановлению  Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006г. « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» раздел III, пункт №19 подпункты  а) и б)  будет произведена корректировка размера платы за отопление за 2011г. в размере 0,013 Гкал / кв.м.

Директор ООО «Ипподромное»                                   О.Н.Неврюев