## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
ул. Шишкова, д. 70 | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 19030
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 2 | 548.3765 | 393.2721 | 0 | 522.0544 | 153.6888 | 109.6753 | 1727.0671 | 0.0075629
2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 2 | 863.693 | 737.5669 | 0 | 822.2357 | 254.467 | 172.7386 | 2850.7012 | 0.012483
3 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | 1 теплообменник | 1 | 1 | 2180.9802 | 2084.2573 | 0 | 2076.2932 | 665.8607 | 436.196 | 7443.5874 | 0.032596
4 | Автоматизация теплового пункта | 1 пункт | 1 | 0.1 | 463.7996 | 21973.8504 | 0 | 441.5372 | 2402.3147 | 92.7599 | 25374.2617 | 0.11112
5 | Ремонт прибора учета | прибор | 1 | 0.2 | 74.0643 | 6820.3783 | 0 | 70.5092 | 731.3199 | 14.8129 | 7711.0847 | 0.033767
6 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 0.1 | 45.0439 | 7926.6852 | 0 | 42.8818 | 841.5341 | 9.0088 | 8865.1539 | 0.038821
7 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1112.745 | 3229.363 | 0 | 1059.3332 | 567.1513 | 222.549 | 6191.1416 | 0.027111
8 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 0.06 | 1 | 555.4823 | 1149.9686 | 0 | 528.8192 | 234.5984 | 111.0965 | 2579.9649 | 0.011298
9 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 2 | 752.4671 | 758.246 | 0 | 716.3487 | 233.8415 | 150.4934 | 2611.3967 | 0.011435
10 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.05 | 1 | 680.2048 | 994.5719 | 0 | 647.555 | 243.8448 | 136.041 | 2702.2174 | 0.011833
11 | Ремонт щита дистанционного управления системой дымоудаления | 1 щит | 34 | 0.5 | 4022.1947 | 1540.7298 | 0 | 3829.1294 | 986.1656 | 804.4389 | 11182.6584 | 0.048969
12 | Ремонт исполнительного устройства системы дымоудаления | 1 устройство | 34 | 1 | 2359.9819 | 3236.0897 | 0 | 2246.7028 | 823.4913 | 471.9964 | 9138.262 | 0.040017
13 | Ремонт электропанели этажного клапана системы дымоудаления | 1 клапан | 34 | 1 | 7692.0751 | 1008.7378 | 0 | 7322.8555 | 1682.4852 | 1538.415 | 19244.5687 | 0.084273
14 | Ремонт щита местного управления проточно-вытяжными вентиляторами | 1 щит | 34 | 1 | 2894.714 | 3076.3663 | 0 | 2755.7678 | 916.3191 | 578.9428 | 10222.11 | 0.044763
15 | Замена щитов управления | 1 щит | 17 | 1 | 9201.0659 | 64029.4604 | 0 | 8759.4147 | 8608.9438 | 1840.2132 | 92439.0979 | 0.4048
16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2.8 | 2 | 344.7758 | 0 | 0 | 328.2266 | 70.6653 | 68.9552 | 812.6229 | 0.0035585
17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.6 | 2 | 1571.0665 | 0 | 0 | 1495.6553 | 322.0058 | 314.2133 | 3702.9409 | 0.016215
18 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.8 | 2 | 390.2619 | 0 | 0 | 371.5294 | 79.9881 | 78.0524 | 919.8318 | 0.004028
19 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.2 | 2 | 1709.1763 | 0 | 0 | 1627.1359 | 350.3128 | 341.8353 | 4028.4602 | 0.017641
20 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.8 | 2 | 854.5882 | 0 | 0 | 813.5679 | 175.1564 | 170.9176 | 2014.2301 | 0.0088204
21 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2.2 | 2 | 2193.4429 | 0 | 0 | 2088.1577 | 449.5681 | 438.6886 | 5169.8573 | 0.022639
22 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.22 | 1 | 2350.1174 | 0 | 0 | 2237.3118 | 481.6801 | 470.0235 | 5539.1328 | 0.024256
23 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 22.58 | 2 | 29942.4565 | 0 | 0 | 28505.2186 | 6137.0059 | 5988.4913 | 70573.1722 | 0.30904
24 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.46 | 2 | 1474.1646 | 0 | 0 | 1403.4047 | 302.1448 | 294.8329 | 3474.5469 | 0.015215
25 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 2 | 2 | 356.0784 | 0 | 0 | 338.9866 | 72.9818 | 71.2157 | 839.2625 | 0.0036752
26 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 0.8 | 1 | 1424.3136 | 0 | 0 | 1355.9465 | 291.9273 | 284.8627 | 3357.0502 | 0.014701
27 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.2 | 2 | 1709.1763 | 0 | 0 | 1627.1359 | 350.3128 | 341.8353 | 4028.4602 | 0.017641
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1.2 | 12 | 21080.7007 | 0 | 0 | 20068.8271 | 4320.7004 | 4216.1401 | 49686.3684 | 0.21758
Итого по разделу: |  |  |  |  | 98847.2076 | 118959.5436 | 0 | 94102.5416 | 32750.4757 | 19769.4415 | 364429.2101 | 1.5959
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
29 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.9 | 208 | 209570.7747 | 1047.1972 | 0 | 199511.3775 | 43063.5817 | 41914.1549 | 495107.0862 | 2.1681
30 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 25.3 | 104 | 392360.0757 | 1919.5391 | 0 | 373526.7921 | 80619.6727 | 78472.0151 | 926898.0947 | 4.0589
31 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 0.08 | 208 | 2402.0605 | 12.1228 | 0 | 2286.7616 | 493.5992 | 480.4121 | 5674.9563 | 0.024851
32 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.9 | 52 | 67184.8828 | 35479.2806 | 0 | 63960.0084 | 17495.538 | 13436.9766 | 197556.6864 | 0.86511
33 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 25.3 | 52 | 246886.7853 | 149707.7206 | 0 | 235036.2196 | 66321.2262 | 49377.3571 | 747329.3087 | 3.2726
34 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 0.08 | 104 | 2122.2205 | 1244.1362 | 0 | 2020.3539 | 565.6046 | 424.4441 | 6376.7593 | 0.027924
35 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1.45 | 2 | 376.7655 | 10.92 | 0 | 358.6808 | 78.3685 | 75.3531 | 900.0878 | 0.0039415
36 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1.36 | 2 | 889.9942 | 128.4086 | 0 | 847.2745 | 195.8961 | 177.9988 | 2239.5723 | 0.0098072
37 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 28.72 | 2 | 3178.4958 | 16.9767 | 0 | 3025.928 | 653.2471 | 635.6992 | 7510.3467 | 0.032888
38 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 0.24 | 2 | 1370.4143 | 2.3483 | 0 | 1304.6344 | 281.1267 | 274.0829 | 3232.6066 | 0.014156
39 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.39 | 12 | 722.8701 | 419.177 | 0 | 688.1723 | 192.173 | 144.574 | 2166.9665 | 0.0094893
40 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.58 | 12 | 1356.3558 | 623.3914 | 0 | 1291.2507 | 343.4548 | 271.2712 | 3885.7239 | 0.017016
41 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.28 | 12 | 882.7572 | 300.9476 | 0 | 840.3849 | 212.5294 | 176.5514 | 2413.1706 | 0.010567
42 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 9.2 | 2 | 4028.2786 | 1648.0462 | 0 | 3834.9213 | 998.6808 | 805.6557 | 11315.5827 | 0.049552
43 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 0.38 | 12 | 1876.0324 | 408.4288 | 0 | 1785.9828 | 427.3966 | 375.2065 | 4873.0472 | 0.021339
44 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.64 | 247 | 27976.3111 | 677.149 | 0 | 26633.4481 | 5805.1254 | 5595.2622 | 66687.2958 | 0.29203
45 | Полив тротуаров 1 класса | 100 000 кв.м. территории | 0.013 | 52 | 5997.0688 | 11.2432 | 0 | 5709.2095 | 1230.3398 | 1199.4138 | 14147.275 | 0.061952
46 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.001 | 12 | 1862.9069 | 12.8931 | 0 | 1773.4874 | 383.1752 | 372.5814 | 4405.044 | 0.01929
47 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.001 | 12 | 204.9139 | 1.4074 | 0 | 195.078 | 42.1469 | 40.9828 | 484.5289 | 0.0021218
48 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.001 | 104 | 1383.8698 | 2.8829 | 0 | 1317.444 | 283.9406 | 276.774 | 3264.9113 | 0.014297
49 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0.18 | 12 | 334.1674 | 84.4425 | 118.1693 | 318.1273 | 89.7652 | 66.8335 | 1011.5052 | 0.0044294
50 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.04 | 2 | 947.1864 | 0 | 0 | 901.7215 | 194.1353 | 189.4373 | 2232.4805 | 0.0097761
51 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.03 | 2 | 1662.4829 | 0 | 0 | 1582.6837 | 340.7425 | 332.4966 | 3918.4056 | 0.017159
52 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 3 | 2 | 485.0315 | 179.2972 | 0 | 461.7499 | 118.2382 | 97.0063 | 1341.3231 | 0.0058737
53 | Окраска качелей-маятника | качели | 1 | 2 | 381.0961 | 84.9228 | 0 | 362.8035 | 87.0264 | 76.2192 | 992.0681 | 0.0043443
54 | Окраска поверхности песочницы | песочница | 1 | 2 | 173.2255 | 98.8184 | 0 | 164.9107 | 45.8802 | 34.6451 | 517.48 | 0.0022661
55 | Окраска лестницы | лестница | 1 | 2 | 401.3058 | 84.9228 | 0 | 382.0431 | 91.1685 | 80.2612 | 1039.7014 | 0.0045529
56 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.06 | 24 | 4470.3251 | 123.626 | 0 | 4255.7495 | 929.2186 | 894.065 | 10672.9842 | 0.046738
57 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.06 | 12 | 9740.6334 | 203.0676 | 0 | 9273.083 | 2017.7623 | 1948.1267 | 23182.6731 | 0.10152
58 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см дорожной комбинированной машиной | 1000 м2 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 2898.1188 | 671.3217 | 374.7913 | 141.034 | 4085.2657 | 0.01789
59 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 1000 м2 | 2.4 | 12 | 0 | 0 | 1270.2442 | 376.7068 | 172.9299 | 79.1401 | 1899.0209 | 0.0083159
60 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 2.4 | 12 | 0 | 0 | 2183.2323 | 647.4648 | 297.2232 | 136.022 | 3263.9422 | 0.014293
61 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 1000 м2 | 2.4 | 16 | 0 | 0 | 3334.3911 | 988.8553 | 453.9409 | 207.7427 | 4984.9299 | 0.021829
62 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.22 | 144 | 5817.3627 | 27.1051 | 0 | 5538.1293 | 1195.1727 | 1163.4725 | 13741.2422 | 0.060174
63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.22 | 103 | 768.886 | 9.7066 | 0 | 731.9795 | 158.6101 | 153.7772 | 1822.9594 | 0.0079828
64 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.14 | 247 | 27608.2017 | 52.7067 | 0 | 26283.008 | 5664.1112 | 5521.6403 | 65129.668 | 0.28521
65 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.14 | 247 | 11181.3217 | 67.5931 | 0 | 10644.6183 | 2298.821 | 2236.2643 | 26428.6184 | 0.11573
66 | Перекидывание снега и скола | 1 м3 | 14 | 2 | 1490.3213 | 0 | 0 | 1418.7859 | 305.4562 | 298.0643 | 3512.6276 | 0.015382
67 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 100 кв.м | 0.18 | 12 | 728.0326 | 86.1226 | 0 | 693.087 | 158.2604 | 145.6065 | 1811.1091 | 0.0079309
68 | Покраска ограждений газона | пог.м. | 18 | 2 | 1247.2237 | 152.861 | 0 | 1187.357 | 271.6814 | 249.4447 | 3108.5679 | 0.013613
Итого по разделу: |  |  |  |  | 1040070.6377 | 194929.4094 | 9804.1557 | 992831.5956 | 234951.7588 | 208578.0663 | 2681165.6236 | 11.741
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 1138917.8453 | 313888.953 | 9804.1557 | 1086934.1373 | 267702.2346 | 228347.5078 | 3045594.8337 | 13.3368
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 1138917.8453 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 1086934.1373
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 313888.953 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 267702.2346
| Машины/механизмы, руб.: |  | 9804.1557 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 228347.5078
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 3045594.8337

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 2.192 | 178.0392 | 390.2619
2 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 756.0292 | 133.0644 | 100600.5692
3 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 12.136 | 157.8644 | 1915.8424
4 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 12.32 | 178.0392 | 2193.4429
5 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 18.62 | 144.3546 | 2687.8827
6 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 6.919 | 178.0392 | 1231.8532
7 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 8.1168 | 157.8644 | 1281.3538
8 | Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда | чел.-час | 8.1 | 205.2448 | 1662.4829
9 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 6469.0585 | 144.3546 | 933838.3492
10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 9.6 | 178.0392 | 1709.1763
11 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 0.188 | 157.8644 | 29.6785
12 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | чел.-час | 0.132 | 178.0392 | 23.5012
13 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда | чел.-час | 0.188 | 205.2448 | 38.586
14 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 3 разряда | чел.-час | 0.75 | 157.8644 | 118.3983
15 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда | чел.-час | 12.81 | 178.0392 | 2280.6822
16 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда | чел.-час | 0.75 | 205.2448 | 153.9336
17 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 189.672 | 157.8644 | 29942.4565
18 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 6.714 | 144.3546 | 969.1899
19 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 2.025 | 157.8644 | 319.6754
20 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 99.683 | 178.0392 | 17747.4731
21 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 27.2 | 178.0392 | 4842.6662
22 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда | чел.-час | 39.78 | 205.2448 | 8164.6381
23 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 4.8 | 178.0392 | 854.5882
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 28.512 | 205.2448 | 5851.9397
25 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда | чел.-час | 1.87 | 178.0392 | 332.9333
26 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5 разряда | чел.-час | 17.68 | 205.2448 | 3628.7281
27 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 90.472 | 178.0392 | 16107.5625
ИТОГО: |  |  |  |  | 1138917.8453
Материальные ресурсы
28 | Арматура муфтовая неоцинкованная к трубопроводам диаметром 15 мм | шт. | 0.88 | 94.0464 | 82.7608
29 | Арматура муфтовая неоцинкованная к трубопроводам диаметром 20 мм | шт. | 1.32 | 109.4436 | 144.4656
30 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 15 мм | шт. | 1.32 | 101.8206 | 134.4032
31 | Бензин | т | 0.001728 | 0 | 0
32 | Блок автоматизации | шт. | 0.1 | 53124.12 | 5312.412
33 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0002 | 113498.9856 | 22.6998
34 | Вазелин технический | кг | 1.054 | 151.5402 | 159.7234
35 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 Мпа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт. | 6 | 189.819 | 1138.914
36 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 5 | 196.4466 | 982.233
37 | Ветошь | кг | 18.492 | 34.4358 | 636.7868
38 | Винты с полукруглой головкой длиной 55 - 120 мм | т | 0.00425 | 122726.7216 | 521.5886
39 | Вода водопроводная | м3 | 2985.5794 | 0 | 0
40 | Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100) | шт. | 0.4 | 15974.4942 | 6389.7977
41 | Втулка | шт. | 0.5 | 1347.8346 | 673.9173
42 | Выключатели автоматические | шт. | 0.2 | 3160.2438 | 632.0488
43 | Гильза | шт. | 0.7 | 623.511 | 436.4577
44 | Датчик давления | шт. | 1 | 4577.4666 | 4577.4666
45 | Датчик несанкционированного проникновения | шт. | 0.1 | 957.6 | 95.76
46 | Датчик температуры | шт. | 0.9 | 2048.5206 | 1843.6685
47 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0001 | 61.5762 | 0.0061576
48 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.03848 | 74175.0408 | 2854.2556
49 | Краны переходные | шт. | 1 | 896.4522 | 896.4522
50 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 7e-05 | 68290.4124 | 4.7803
51 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0.0002 | 122430.0168 | 24.486
52 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0.00584 | 88432.785 | 516.4475
53 | Лен трепаный | кг | 0.608 | 118.251 | 71.8966
54 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.816 | 146.2104 | 119.3077
55 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 0.5 | 437.4468 | 218.7234
56 | Масса корундовая набивная марки МК-90 | т | 3.6e-05 | 84008.9502 | 3.0243
57 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 0.066042 | 4886.721 | 322.7288
58 | Моющее средство | кг | 347.0532 | 422.0118 | 146460.5456
59 | Мыло | кг | 0.8856 | 78.4098 | 69.4397
60 | Набивка сальника водяного насоса с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм | т | 6.8e-05 | 446127.8472 | 30.3367
61 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР | т | 0.0002 | 67777.6806 | 13.5555
62 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.001035 | 70882.8876 | 73.3638
63 | Олифа натуральная | кг | 0.0848 | 243.306 | 20.6323
64 | Очес льняной | кг | 0.035 | 145.0764 | 5.0777
65 | Паронит | т | 0.00055 | 263507.643 | 144.9292
66 | Первичный преобразователь расхода | шт. | 0.2 | 22680 | 4536
67 | Подшипники для насосных агрегатов | шт. | 1 | 1814.4 | 1814.4
68 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг | кг | 7.25 | 80.0478 | 580.3466
69 | Преобразователь давления в комплекте | шт. | 0.2 | 7915.698 | 1583.1396
70 | Преобразователь расхода в комплекте д. до 50 мм | шт. | 0.2 | 23058 | 4611.6
71 | Провода силовые | 1000 пог. м. | 0.0025 | 7403.1678 | 18.5079
72 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 189.5166 | 11.371
73 | Регулятор давления | шт. | 0.2 | 262.9746 | 52.5949
74 | Регулятор расхода | шт. | 0.2 | 20259.5904 | 4051.9181
75 | Реле контроля напряжения | шт. | 0.1 | 1633.7034 | 163.3703
76 | Скобы металлические | кг | 0.244 | 48.3966 | 11.8088
77 | Смазка солидол жировой Ж | т | 5e-05 | 61918.8948 | 3.0959
78 | Сурик свинцовый тертый | т | 7.04e-05 | 167406.6114 | 11.7854
79 | Тепловычислитель в комплекте | шт. | 0.1 | 12025.7928 | 1202.5793
80 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 0.5 | 1175.076 | 587.538
81 | Термопреобразователь в комплекте | шт. | 0.2 | 2646.8316 | 529.3663
82 | Ткань мешочная | 10 м2 | 81.8547 | 582.687 | 47695.6696
83 | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2 | 2.2 | 94.0086 | 206.8189
84 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | пог. м | 6 | 96.6798 | 580.0788
85 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | пог. м | 4 | 70.3332 | 281.3328
86 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | пог. м | 6 | 91.6524 | 549.9144
87 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт. | 0.1 | 3148.8912 | 314.8891
88 | Шаровой кран | шт. | 0.8 | 446.3676 | 357.0941
89 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.01785 | 427.9968 | 7.6397
90 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 5e-05 | 533142.54 | 26.6571
91 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.00044 | 30663.4356 | 13.4919
92 | Щит управления | шт. | 17 | 3733.4178 | 63468.1026
93 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0004 | 100717.4196 | 40.287
ИТОГО: |  |  |  |  | 308946.4911
Специнвентарь
94 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 3.2548 | 152.208 | 495.4106
95 | Веник обыкновенный | шт. | 24.6534 | 104.58 | 2578.2565
96 | Грабли | шт. | 0.0024 | 133.56 | 0.32054
97 | Лопата совковая | шт. | 0.42097 | 150.192 | 63.226
98 | Лопата штыковая | шт. | 0.0144 | 179.424 | 2.5837
99 | Метла березовая | шт. | 8.1741 | 82.656 | 675.6382
100 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.021026 | 140.112 | 2.946
101 | Совок металлический | шт. | 1.0661 | 99.792 | 106.3924
102 | Тележка | шт. | 0.072 | 2670.192 | 192.2538
103 | Швабра | шт. | 3.7621 | 69.552 | 261.6608
104 | Шланг поливочный, 20 м | шт. | 0.02548 | 554.4 | 14.1261
105 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 3.7606 | 146.16 | 549.6472
ИТОГО: |  |  |  |  | 4942.462
Машины/Механизмы
106 | Газонокосилка | маш.-час | 1.62 | 72.944 | 118.1693
107 | Машина дорожная комбинированная (до 100 л.с.) | маш.-час | 2.8224 | 1026.8278 | 2898.1188
108 | Трактор (до 100 л.с.) | маш.-час | 9.8496 | 689.1516 | 6787.8676
ИТОГО: |  |  |  |  | 9804.1557