Утверждаю.                                                                                                                               Согласовано.

ИП Старковский  В.А.                                                                                          Председатель ТСЖ «Ипподромное»

Неврюев О. Н.

Смета на замену труб отопления,  горячей и холодной воды,  канализации на техническом этаже в доме по адресу; ул. Ипподромная, д. 2 б.

Стоимость  материалов

|  | Наименование товара |  | Ед.ИЗМ. |  | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба арм.стекл. FASER О-63 (не треб.зач.) белый |  |  |  | м | 8,000 | 375,30 | 3002,40 |
| труба арм.стекл. FASER О-50 (не треб.зач.) белый |  |  | м |  | 28,000 | 265,90 | 7445,20 |
| труба арм.стекп. FASER 0-40 (не треб.зач.) белый |  |  | м |  | 92,000 | 161,80 | 1485,60 |
| труба арм.стекп. FASER 0-32 (не треб.зач.) белый |  |  | м |  | 220,000 | 104,50 | 22990,00 |
| труба арм.стекп. FASER 0-25 (не треб.зач.) белый |  |  | м | , .……… | 28,000 | 67,00 | 1876,00 |
| труба арм.стекп. FASER 0-20 (не треб.зач.) белый |  |  | м |  | 28,000 | 66,40 | 1859,20 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 63-2 белый |  |  | шт |  | 2,000 | 835,40 | 1670,80 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 50-1 1/2 белый |  |  | шт |  | 2,000 | 551,50 | 1103,00 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 40-1 1/4 белый |  |  | шт . |  | 60,000 | 405,30 | 24318,00 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 32-1 белый |  |  | шт . |  | 104,000 | 120,70 | 12552,80 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 25-3/4 белый |  |  | шт . |  | 20,000 | 84,10 | 1682,00 |
| муфта комб.(н.р.) O-G 20-1/2 белый |  |  | шт . |  | 70,000 | 54,70 | 3829,00 |
| угольник (90) 63 белый |  |  | Шт |  | 10,000 | 55,80 | 558,00 |
| угольник (90) 50 белый |  |  | шт |  | 14,000 | 46,10 | 645,40 |
| угольник (90) 40 белый |  |  | шт . |  | 32,000 | 30,20 | 966,40 |
| угольник (90) 32 белый |  |  | шт |  | 120,000 | 15,70 | 1884,00 |
| Угольник (90) 25 белый |  |  | Шт |  | 30,000 | 14,60 | 438,00 |
| Угольник (90) 20 белый |  |  | шт |  | 30,000 | 13,80 | 414,00 |
| угольник (45) О 40 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 25,10 | 251,00 |
| угольник (45) О 32 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 16,38 | 163,80 |
| тройник d 32 серый белый |  |  | шт |  | 58,000 | 20,00 | 1160,00 |
| тройник перех.О 32/20/32 белый |  |  | шт |  | 28,000 | 15,15 | 867,70 |
| тройник перех.О 32/25/32 белый |  |  | шт |  | 16,000 | 16,20 | 324,00 |
| тройник d 40 белый |  |  | шт . |  | 26,000 | 36,70 | 954,20 |
| муфта перех.О-О 63/32 (40/32) белый |  |  | шт |  | 11,000 | 41,88 | 460,68 |
| тройник перех.О 25/20/25 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| тройник перех.О 40/32/40 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 35,60 | 356,00 |
| тройник nepex-:-D 40/20/40 белый |  |  | шт . |  | 28,000 | 33,60 | 940,80 |
| тройник перех.О 50/32/50 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 60,30 | 603,00 |
| тройник d 50 белый |  |  | шт |  | 6,000 | 58,40 | 350,40 |
| кран шар.ВН.-ВН. 2"руч.ltар (090) |  |  | шт |  | 2,000 | 2870,90 | 5641,80 |
| кран шар.ВН.-ВН. 1 1/4"руч.ltар (090) |  |  | шт . |  | 25,000 | 998,95 | 24973,75 |
| кран шар.ВН.-нар. 1 1/2" руч. Itap (091) |  |  | шт |  | 4,000 | 1706,10 | 6824,40 |
| кран шар.ВН.-ВН. 1" руч.ltар (090) |  |  | шт . |  | 49,000 | 612,80 | 30027,00 |
| кран шар.8Н.-ВН. 3/4" руч. Itap (090 3/4") |  |  | шт |  | 10,000 | 395,10 | 3951.00 |
| кран шар.вн.-ВН. 1/2 руч. Itap (090 |  |  | шт |  | 60,000 | 323,90 | 19434,00 |
| американка прям.2" ник. |  |  | шт |  | 2,000 | 1680,50 | 3361,00 |
| американка прям.1 1/2" ник. |  |  | шт |  | 4,000 | 1056,30 | 4225,20 |
| американка прям.1 1/4" Itap ник. 161 |  |  | шт . |  | 27,000 | 714,90 | 19302,30 |
| американка прям.1" Itap ник. 161 |  |  | шт . |  | 55,000 | 451,10 | 24810,50 |
| американка прям.3/4 Itap ник. 161 |  |  | шт |  | 10,000 | 238,20 | 2382,00 |
| американка прям.1/2 Itap ник. 161 |  |  | шт |  | 10,000 | 179,50 | 1795,00 |
| Соединитель ВН.рез. GEBO Q 2" (IK) |  |  | шт |  | 2,000 | 1860,00 | 3720,00 |
| Соединитель ВН.рез. GEBO QI 1 1/2" (IK) |  |  | шт |  | 2,000 | 1340,00 | 2680,00 |
| Соединитель ВН.рез. GEBO QI 1 1/4" (IK) |  |  | шт . |  | 40,000 | 1000,00 | 40000,00 |
| Соединитель 8Н.рез. GEBO QI 1" (IK) |  |  | шт . |  | 50,000 | 810,00 | 40500,00 |
| Соединитель ВН.рез. GEBO QI ¾» (IK) |  |  | шт . |  | 5,000 | 670,00 | 3350,00 |
| муфта перех.О-О 50/32 |  |  | шт |  | 4,000 | 25,10 | 100,40 |
| муфта перех.О-О 50/40 |  |  | шт |  | 4,000 | 27,50 | 110,00 |
| муфта перех.О-О 63/32 белый |  |  | шт |  | 11,000 | 31,80 | 349,80 |
| муфта 50 белый |  |  | шт |  | 10,000 | 27,70 | 277,00 |
| муфта 40 белый |  |  | шт |  | 20,000 | 17,50 | 212,50 |
| муфта 32 белый | . |  | шт |  | 60,000 | 10,40 | 624,00 |
| муфта 25 белый |  |  | шт |  | 20,000 | 5,60 | 112,00 |
| муфта 20 белый |  |  | шт |  | 20,000 | 5,00 | 100,00 |
| Хомут метал.О 63 – 2 8 комплекте с шпилькой и дюбелем |  |  | шт |  | 10,000 | 49,20 | 492,00 |
| Хомут метал.О 50 – 1 ½»8 комплекте с шпилькой и дюбелем |  |  | шт |  | 16,000 | 32,90 | 526,40 |
| Хомут метал.О 40 – 1 ¼»8 комплекте с шпилькой и дюбелем |  |  | шт |  | 60,000 | 30,50 | 1830,00 |
| Хомут метал.О 32 – 1»в комплекте с шпилькой и дюбелем |  |  | шт |  | 170,000 | 25,80 | 4386,00 |
| Хомут метал.О 25 – ¾»8 комплекте с шпилькой и дюбелем |  |  | шт |  | 16,000 | 23,80 | 380,80 |
| Ф от 28/9 |  |  | М |  | 28,000 | 21,20 | 593,60 |
| изоком от 35/9 |  |  | М |  | 220,000 | 27,60 | 6072,00 |
| изоком от 48/9 |  |  | М |  | 90,000 | 43,20 | 3888,00 |
| изоком от 54/9 |  |  | М |  | 28,000 | 53,40 | 1495,20 |
| изоком от 68/9 |  |  | М |  | 8,000 | 75,50 | 604,00 |
| Гайка удлинит. Под шпильку м8 |  |  | шт |  | 162,000 | 7,25 | 1174,50 |
| Шпилька резьбовая 8х1000 |  |  | шт |  | 81,000 | 31,43 | 2545,83 |
| Воздухоотводчик ½ примой |  |  | Шт |  | 58,000 | 354,80 | 20546,40 |
| Фановый клапан 100 |  |  | Шт |  | 8,000 | 650,00 | 5200,00 |
| Фановый клапан 50 |  |  | Шт |  | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| Накладные расходы 6 % от стоимости материалов |  |  | - |  | - | - | 23324,70 |
| Сметная прибыль 10 % от стоимости |  |  | - |  | - | - | 41206,96 |

Итого по материалам:                                                                                                        453276,62₽

Стоимость расходных материалов

| Диск отрезной 125 | 50 шт | 60 р. | 3000,00 р |
| --- | --- | --- | --- |
| Диск отрезной 230 | 10 шт | 225 р | 2250,00р |
| лен | 4 шт | 250 р | 1000,00 р |
| Фум | 40 шт | 40 р | 1600,00 р |
| Бур 12 | 3 шт | 210 р | 630,00 р |
| Бур 10 | 4 | 200р | 800,00р |
| Пилка по металлу для бош | 6шт | 600р | 3600,00р |
| Н | 5шт | 150р | 750,00р |
| Грунт серый | 12 л | 200р | 2400,00р |
| Скочь армированный | 10 шт | 300р | 3000,00р |
| Накладные расходы 6 % от стоимости | - | - | 1081,80р |
| Сметная прибыль 10 % от стоимости | - | - | 1911,18р |

Итого по расходным материалам:                                                                                                        21022,98₽

Стоимость работ.

| 1 |  | Демонтаж трубы металлической диаметром от 16 до 25 за 1 мп | 50,00 | 26мп | 1 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Демонтаж труб металлических диаметром от 32 до 63 1мп | 70,00 | 336мп | 23 520,00 |
| 3 | Монтаж труб пластиковых диам от 40 до 63 |  | 200,00 | 116мп | 23 200,00 |
| 4 | Монтаж трубы пластиковой 1 мп от 20 до 32 мм |  | 160,00 | 246мп | 39 360,00 |
| 5 | Доп работы |  | 36,00 | 268мп | 9 648,00 |
| 6 | Изоляция мп |  | 80,00 | 368мп | 29 440,00 |
| 7 | Уборка мусора |  | Рейс | 1 | 6 000,00 |
| 8 | Вывоз мусора |  | Машина | 1 | 6 000,00 |
| 9 | Монтаж резьбовых фитингов |  | 100р | 547 шт | 54 700,00 |
| 10 | Накладные расходы 6 % от стоимости |  | - | - | 9430,08 |
| 11 | Сметная прибыль 10 % от стоимости работ |  | - | - | 16659,8 |

Итого по работам:                                                                            183257,88₽

Всего работ и материалов:                                                           657557,48₽

Ъ