Информация на официальном сайте ТСЖ «Ипподромное»: [www.ippodromnoe.ru](http://www.ippodromnoe.ru)

**ПЛАН мероприятий на 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Ул.Ипподромная, 2А,2Б,2В | п.м. | 400 | май |
| 2 | Покраска бортовых камней | п.м. | 480 | май |
| 3 | Завоз песка | тн. | 15 | май |
| 4 | Покраска оборудования спортплощадки | п.м. | 100 | май |
| 5 | Озеленение | кв.м. | 620 | июнь |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки | п.м. | 50 | май-июнь |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |
| 9 | Ремонт оборудования спорт площадки |  | п.м. | 100 | май |
| 10 | Посадка цветов |  | кв.м. | 620 | май |
| 11 | Установка дополнительного ограждения на детской площадке |  | п.м. | 40 | май-июнь |
| 12 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |
| 13 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |
| 14 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |
| 15 | Ремонт/замена трубопроводов  Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |
| 16 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |
| 17 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |
| 18 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |
| 19 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |
| 20 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |
| 21 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |
| 22 | Ремонт подъездов | д.2А |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |
| 24 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |
| 25 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |
| 26 | Противопожарные мероприятия:  -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы  -Ремонт системы дымоудаления  -Ремонт пожарной системы  -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |
| 27 | Установка энергосберегающих светильников |  | шт | 40 | декабрь |
| 28 | Установка энергосберегающих ламп |  | шт | 40 | декабрь |
| 29 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |
| 30 | Протяжка контакт. |  |  | 500 | декабрь |
| 31 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |
| 32 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  |  |  |
| 33 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |

Председатель ТСЖ «Ипподромное» Неврюев О.Н.