ПЛАН мероприятий  на 2013г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Ул.Березовая роща,6Б | п.м. | 100 | май | выполнено |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 50 | май | выполнено |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май | выполнено |
| 4 | Озеленение |  | кв.м. | 15 | июнь | выполнено |
| 5 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 30 | май-июнь | выполнено |
| 6 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль | выполнено |
| 7 |  |  |  |  |  | выполнено |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль | выполнено |
| 9 | Ремонт оборудования дет площадки |  | п.м. | 30 | май | выполнено |
| 12 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 23440 | август | выполнено |
| 13 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 120 | 3р/нед | выполнено |
| 14 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа | выполнено |
| 15 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа | выполнено |
| 16 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь | выполнено |
| 17 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь | выполнено |
| 18 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 84 | ежеквартально |  |
| 19 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель | выполнено |
| 20 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь | выполнено |
| 21 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 15 | май-июнь | выполнено |
| 24 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель | выполнено |
| 25 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно | выполнено |
| 26 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  | выполнено |
| 29 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель | выполнено |
| 31 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 2 | апрель | выполнено |
| 32 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  | 45 | июнь | выполнено |
| 33 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь | выполнено |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий  на 2013г.

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования детской площадки | Ул.Березовая роща,6В | п.м. | 100 | май | выполнено |
| 2 | Покраска бортовых камней |  | п.м. | 50 | май | выполнено |
| 3 | Завоз песка |  | тн. | 15 | май | выполнено |
| 4 | Озеленение |  | кв.м. | 15 | июнь | выполнено |
| 5 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 30 | май-июнь | выполнено |
| 6 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль | выполнено |
| 7 | Ремонт оборудования дет площадки |  | п.м. | 30 | май | выполнено |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль | выполнено |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 23440 | август | выполнено |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 120 | 3р/нед | выполнено |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа | выполнено |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа | выполнено |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь | выполнено |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь | выполнено |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 84 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель | выполнено |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь | выполнено |
| 19 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель | выполнено |
| 20 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно | выполнено |
| 21 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель | выполнено |
| 23 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 2 | апрель | выполнено |
| 24 | Покраска и ремонт цоколя дома |  |  | 45 | июнь | выполнено |
| 25 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь | выполнено |

Директор  ООО «Ипподромное»				Неврюев О.Н.